Д Е Р Ж А В Н И Й  А Р Х І В  Х А Р К І В С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ

29.11.2013			Харків			            № 6/4

Про заходи щодо дотримання правил

пожежної безпеки у Державному архіві

Харківської області

Розглянувши й обговоривши доповідь, колегія відзначає, що пожежна безпека у Державному архіві Харківської області забезпечується шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на попередження пожежі, забезпечення безпеки людей, створення умов для негайного виклику пожежних підрозділів тощо.

Відповідно до законодавчо-нормативних актів з пожежної безпеки в Держархіві області розроблені і затверджені інструкції з пожежної безпеки, комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки. Розроблені плани (схеми) евакуації на випадок пожежі.

З працівниками архіву при зарахуванні на роботу, а також студентами вузів, які мають проходити практику в архіві, проводиться інструктаж з питань пожежної безпеки. Загалом, всі працівники архіву двічі на рік проходять інструктажі з питань пожежної безпеки.

Електричні мережі та електрообладнання, що використовується у держархіві області, обслуговує електрик відповідної кваліфікації. Щотижня проводяться профілактичні огляди та обстеження технічного стану електромереж та електрообладнання архіву.

Приміщення архіву обладнані автоматичною установкою пожежної сигналізації (далі - АУПС), яку виведено на пост чергового охоронця. Апаратура й обладнання, що входять до складу установки відповідає чинним стандартам і технічним вимогам. АУПС експлуатується в автоматичному режимі і цілодобово перебуває у робочому стані. Щомісячно інспекторами ВАТ “Спецавтоматика” та ДП “Харківспецбезпека” проводиться обстеження технічного стану АУПС  і складаються відповідні акти.

Будівлі архіву забезпечені протипожежним водопостачанням згідно з вимогами будівельних норм та інших нормативних документів. Пожежні крани встановлені на сходових клітинах будівель архіву. Кожен пожежний кран укомплектований пожежним рукавом. З метою посилення пожежної безпеки у Держархіві області спільно з органами протипожежного нагляду проводиться перевіряння протипожежного стану приміщень, архівосховищ, технічного стану протипожежних кранів та пожежних рукавів.

Приміщення держархіву області обладнані первинними засобами пожежогасіння в кількості 100 шт. Вогнегасники встановлені з розрахунку не менше одного на кожні 50 кв.м. площі і відповідають нормативним вимогам.

Отже, держархівом області здійснено ряд певних заходів, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки архіву.

Водночас доводиться констатувати, що залишається невирішеним питання оснащення архівосховищ Держархіву області автоматичними установками пожежогасіння. У зв'язку з дефіцитом фінансування, архів не має на сьогодні коштів для здійснення даного заходу. Тому що і на сьогодні, нагальною проблемою державних архівних установ, в тому числі і нашого архіву, залишається питання зміцнення матеріально-технічної бази.

Враховуючи вищевикладене, колегія вирішує:

  - Інформацію завідувача відділу матеріально-технічного забезпечення та обслуговування приміщень Харченко А.А. про заходи щодо дотримання правил пожежної безпеки у Державному архіві Харківської області, взяти до відома.

  - З метою посилення пожежно-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання пожежам, розробити план заходів з пожежної безпеки Державного архіву Харківської області на 2014 рік.

Термін виконання: 30 грудня 2013 року

Головуючий на колегії,

заступник директора архіву			              Л.М. Юдіна

Секретар колегії					              О.С. Гнезділо