- УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

- Протокол № 3

засідання робочої групи " Модернізація інфраструктури та базових секторів " Харківського регіонального Комітету з економічних реформ

11 квітня 2013 року 	Будинок Рад, каб.61

Засідання розпочалося о 10-00

Засідання закінчилося  о 11-30

Взяли участь у засіданні:

| ДУЛУБ Валентин Григорович | - | перший заступник голови обласної державної адміністрації, голова робочої групи |
| --- | --- | --- |

Присутні члени робочої групи :

Андрєєв С.Ю., Бабаєв В.М., Грива Р.С., Корінько І.В., Парамонов А.О., Шаповалов О.В.

Присутні на засіданні:

начальник управління паливно-енергетичного комплексу Харківської облдержадміністрації Муригін М.О., заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації – начальник управління  житлово-комунального господарства кокоріна т.с., генеральний директор ХОКП "Дирекція розвитку інфраструктури території" вернигора О.О., директор КП теплових мереж Харківського району Харківської райдержадміністрації Левченков О.в., директор тов "Аквілегвія" мерзлікін р.в., директор тов "Котельні лікарняного комплексу" николаєнко є.в.

Порядок денний:

Вступне слово:

|  | Дулуб Валентин Григорович | - | перший заступник голови обласної державної адміністрації, голова робочої групи |
| --- | --- | --- | --- |

Розгляд питання:

Про запровадження заходів щодо економії природного газу на теплопостачальних підприємствах

Виступають:

| 1. андрєєв Сергій Юрійович | - | генеральний директор КП "Харківські теплові мережі", член робочої групи |
| --- | --- | --- |
| 2. вернигора Олег Олександрович | - | генеральний директор ХОКП "Дирекція розвитку інфраструктури території" |

Засідання розпочав перший заступник голови обласної державної адміністрації, голова робочої групи Дулуб В.Г., який у своєму вступному слові зазначив, що 8 квітня 2013 року у м. Києві відбулась нарада під головуванням Віце-прем'єр-міністра України Бойка Ю.А. та Віце-прем'єр-міністра України Вілкула О.Ю. з питань вжиття заходів щодо економії природного газу на підприємствах з виробництва теплової енергії та гарячої води. Під час наради були надані доручення щодо розробки та впровадження у тепловому господарстві заходів, які дозволили би значно скоротити до кінця 
2013 року споживання природного газу.

СЛУХАЛИ:

Андрєєва С.ю. про запровадження заходів щодо економії природного газу на КП "Харківські теплові мережі", який повідом, що споживання природного газу в системі теплозабезпечення міста розподіляється таким чином:

- 20% споживає ПАТ «Харківська ТЕЦ-5»;

- 80% споживають теплоджерела КП «ХТМ» (в т. ч. 74,5% - теплоджерела системи централізованого теплопостачання, та 5,5% - локальні теплоджерела (вбудовані та прибудовані до будівель котельні), частка споживання яких в об’ємі КП «ХТМ» - 8,9%.

Теплоджерела КП «ХТМ», завдяки здійсненню енергозберігаючій технічній політиці, функціонують з одними з найкращих техніко-економічних показників серед підприємств теплоенергетики України. Середнє питоме споживання природного газу котельнями КП «ХТМ» без врахування ТЕЦ-3 складає 157 кг.у.п./Гкал, в той час як середній по Україні становить 163 кг.у.п/Гкал.

Не зважаючи на те, що всі найбільш ефективні маловитратні та технологічно можливі заходи практично здійснені, завдяки чому, наприклад, за останні 2 роки питоме споживання газу котельнями КП «ХТМ» зменшено на 3 кг.у.п./Гкал, що становить близько 15 млн. м3, підприємство продовжує послідовно здійснювати реалізацію енергоефективних заходів.

Виходячи з фінансових можливостей і необхідності забезпечення надійності теплопостачання, розроблені заходи з енергозбереження на 2013 рік, а саме:

- заміна й реконструкція теплових мереж – 44  км в 1 тр. обчислюванні;

- повна реконструкція 13 котелень з заміною фізично та морально застарілого обладнання;

- ліквідація 12 котелень з підключенням споживачів до централізованого теплопостачання;

- ліквідація 7 вбудованих підвальних котелень;

- технічне переобладнання 28 ЦТП;

- модернізація на 18 котельних вузлів обліку природного газу;

- впровадження когенераційної станції на котельні Салтівського житлового масиву. Доцільно встановити когенераційну станцію потужністю 4 МВт на території котельні для покриття потреби у електричній енергії на власні потреби котельні. В результаті питоме споживання палива зменшиться на 2 млн. м3. Вартість впровадження 40,2 млн. грн.;

- впровадження дискретного регулювання режимів теплопостачання.

Планується отримання скорочення споживання палива на  -  50 млн. м3 природного газу.

Слід зазначити, що крім впровадження енергозберігаючих заходів значні кошти спрямовуються на забезпечення працездатності та безаварійну експлуатацію обладнання. Темпи старіння основних засобів, нажаль випереджають темпи їх оновлення.

Можливості до зменшення споживання природного газу наступні:

І. Зменшення споживання природного газу без заміщення іншими альтернативними енергоносіями.

1. Реконструкція локальних котелень шляхом заміни котлів або підключення споживачів до централізованої системи теплопостачання де існує така технічна можливість. Для реалізації цього напрямку необхідно близько 35-40 млн. грн., при цьому зменшення споживання газу прогнозується близько 2% в цілому по місту.

2. Реконструкція центральних теплових пунктів з впровадженням індивідуальних теплових пунктів. На реалізацію цього напрямку необхідно близько 460 млн. грн. В результаті досягається:

- зниження теплоспоживання до 17% на опалення конкретного будинку за рахунок індивідуального погодного регулювання витрати теплоносія;

- виключаються непродуктивні скиди води;

- відпадає необхідність відновлення зворотних ліній циркуляції (на відновлення системи рециркуляції, враховуючи внутришньобудинкові комунікації потрібно понад 200 млн. грн. і при цьому перевитрата води суттєво не зменшиться);

- виключаються експлуатаційні витрати, спрямовані на підтримку в діючому стані квартальних мереж гарячого водопостачання;

- повністю виключаються втрати тепла при транспортуванні цими мережами;

- значне скорочення споживання електричної енергії, необхідної на привід насосів гарячого водопостачання;

- оплата споживачами фактичного обсягу спожитої гарячої води, що забезпечує стимул раціонально використовувати воду та теплову енергію.

Однак виникатиме проблеми, пов’язані з підводом холодної води безпосередньо до будинків.

Загалом, скорочення споживання теплової енергії можливе на 650 тис. Гкал на рік, на виробництво якої необхідно спожити 88,9 млн. м3 газу. (9% від загального споживання).

Значний потенціал з енергозаощадження полягає у системі теплоспоживання житлових будинків. Комплекс заходів, включаючий до себе місцеве регулювання теплоспоживання, утеплення, раціональне використання гарячої води, призведе до скорочення споживання палива на 131 млн. м 3 (13%).

Відповідно до балансової належності ці заходи повинні втілюватись з боку балансоутримувача та мешканців житлових будинків при підтримці органів влади.

3. Широкомасштабна заміна теплових мереж із застосуванням пінополіуретанової ізоляції. Якщо перекласти всі теплові мережі з застосуванням ППУ ізоляції, вартістю 6,5 млрд. грн., досягається зниження споживання палива до 80 млн. м 3 (8%).

4. Завантаження Харківської ТЕЦ-5. Для впровадження цього заходу з метою збільшення обсягів відпуску теплової енергії, отриманої за рахунок комбінованого виробництва, необхідно добудувати тепломагістраль №1 та збільшити діаметри деяких теплотрас для забезпечення більшої пропускної здатності. Виконання всіх заходів щодо збільшення пропускної спроможності тепломагістралей з метою максимального використання тепла відборів турбін дозволить довести відпуск тепла з відборів турбін до величини 3361 тис. Гкал або збільшити відпуск тепла щодо можливого в існуючих умовах на 910 тис. Гкал.

Економія палива складатиме 65,9 млн. м3 природного газу, що складатиме 7,3 % від річного споживання палива на теплопостачання міста.

За попередніми розрахунками загальна вартість робіт становитиме близько 400млн. грн..

5. Впровадження систем регулювання та оптимізації режимів спалювання палива на основі використання частотних електроприводів на тяго-дуттьовому обладнанні сумісно з впровадженням теплоутилізаторів. Для реалізації цього напрямку необхідно близько 15-20 млн. грн., при цьому зменшення споживання газу прогнозується близько 1% в цілому по місту.

ІІ.	Заміщення природного газу іншими видами палива

1. Теплові насоси. Широкомасштабне використання в умовах щільної міської забудови проблематичне. Енергетичного потенціалу не вистачатиме для створення альтернативи традиційним водогрійним котлам та ТЕЦ. Крім цього, теплові насоси виробляють теплову енергію з обмеженою температурою теплоносія, тому без обов’язкового утеплення зовнішніх стін будинків та повної реконструкції опалювальної внутришньобудинкової системи вони не зможуть замінити котельні.

2. Заміна газових котлів на твердопаливні котли на пелетах або брикетах. В умовах міста широкомасштабне впровадження проблематичне з наступних причин. По тепловій потужності твердопаливні котли не в змозі суттєвим чином замінити газові котли. Крім цього, для функціонування таких котлів необхідно передбачати пилезатримувачи, що збільшуватиме вартість котелень, та найголовніше, в умовах міста не можливо організувати золовидалення та його зберігання.

3. Поновлювальні джерела енергії (вітрова, сонячна енергії, або тирса). Для отримання теплової енергії з цих джерел енергії потрібні певні умови: значні території, природні, кліматичні умови тощо. В умовах міста широкомасштабне впровадження проблематичне.

4. Перевід теплоелектроцентралей на вугілля. До складу КП «ХТМ» входить теплоелектроцентраль-3 та теплоелектроцентраль-4, яка не виробляє електричну енергію з середини 80-их років минулого століття. З огляду на те, що обладнання цих ТЕЦ знаходиться в експлуатації з 30-х 50-их років минулого століття, найбільш доцільно розглядати питання повномасштабної реконструкції з переходом на спалювання вугілля та впровадження сучасних технологій когенераційного виробництва теплової та електричної енергії.

По ТЕЦ-3 необхідно здійснити реконструкцію турбогенератора ст.№2 та будівництво когенераційної станції з парогазовим циклом потужністю 244 МВт для забезпечення можливості виробництва електричної енергії 1,4 млрд.кВт*год та 1,7 млн. Гкал на рік. При цьому необхідно буде виконати повну реконструкцію енергетичних котлів, заходи із збільшення пропускної спроможності теплових мереж в зону котельні П.Поле, а також з виходом на тепломагістраль №29 від ТЕЦ-5, таким чином можливо замістити теплом зону котельні П.Поле та Північну Салтівку. Зменшення споживання газу очікується в об’ємі 280 млн. м3 на рік, або 28%.

По ТЕЦ-4 при будівництві когенерійної станції з парогазовим циклом потужністю 244 МВт для забезпечення можливості виробництва електричної енергії 1,3 млрд.кВт*год та 1,9 млн. Гкал на рік. При цьому необхідно буде виконати повну заміну енергетичних котлів, заходи із збільшення пропускної спроможності теплових мереж в зону котельні Салтівсько житлового масиву та п’яти квартальних котелень Орджоникідзевського району. Зменшення споживання газу очікується в об’ємі 300 млн. м3 на рік, або 30%. Загалом, на всі заходи необхідно приблизно 5 млрд. грн.

З точки зору раціональності необхідно розглядати зниження споживання палива не окремо в рамках підприємства, а, що більш важливо, в системі теплопостачання міста в цілому, як в єдиному комплексі. Так, наприклад, максимальна загрузка теплофікаційного обладнання ТЕЦ-3 та ТЕЦ-5 у літній період на потреби гарячого водопостачання міста призводить до економії природного газу літній період до 4,1 млн. м3 на рік у порівнянні з водогрійними котельнями.

Вважаю, що в першу чергу необхідно розробити технічну стратегію розвитку системи теплозабезпечення міста. Виходячи з тієї чи іншої стратегії розвитку необхідно зосереджувати всі зусилля на досягненні результату. Тому основний акцент у стратегії заощадження палива в Харківськім регіоні необхідно робити в першу чергу на масштабних організаційних заходах, для розкриття повного потенціалу системи теплопостачання, який існує, але не повністю використовується.

План дій щодо зменшення споживання природного газу по КП «ХТМ» буде надано до Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури харківської облдержадміністрації.

ВиступиВ:

вернігора О.О., який доповів про заходи щодо економії природного газу на ХОКП "Дирекція розвитку інфраструктури території", який повідомив, що з метою скорочення споживання природного газу ХОКП "Дирекція розвитку інфраструктури території" пропонуються перевід 38 котелень підприємства з природного газу на тверде відновлювальне біопаливо (паливний брикет власного виробництва), для чого пропонується додатково встановити 49 котлів з ККД 87%  навантаженням від 100 до 500 кВт (котли плануються встановлювати в існуючих приміщеннях котелень).

Вартість 49 шт. котлів складає  5,8 млн. (5783,9 тис. грн.). Орієнтовна вартість проектної документації складає 2,3 млн. (2280,0 тис. грн.)

Орієнтовна вартість будівельно-монтажних робіт складає 1,8 млн. (1720 тис. грн.). Загальна вартість встановлення 49 шт. котлів  на 38 котельнях складає 9,8 млн..грн.

Для забезпечення 49 шт. твердопаливних котлів на 38 котельнях необхідно 18,1 тис. тон паливного брикету з соломи, чи 16,7 тис. тон паливного брикету з деревини на опалювальний період.

Для виробництва паливного брикету необхідно  22,6 тис.тон. соломи, чи  20,8 тис. тон. відходів лісозаготівельної промисловості.

Існуюча потужність працюючого на підприємстві цеху з вироблення паливного брикету 11,2 тон / добу, 2744 тон / рік, що складає 16 % від загального необхідного обсягу для забезпечення 38 котелень.

Для забезпечення 38 котелень твердим біопаливом (паливним брикетом) в повному обсязі пропонується доукомплектувати існуючий цех та побудувати додатково два цеха на філіях підприємства - в Куп’янському та Дергачівському районах.

Впровадження вищезазначених заходів дасть змогу підприємству замістити 9,3 млн.м3 природного газу на рік, що складає 29% в цілому по підприємству .

Вартість необхідної кількості твердого палива для забезпечення роботи 38 котелень нижча на 44%, ніж відповідна кількість природного газу. Що дає змогу економити 10,6 млн. грн.. за опалювальний період.

Вартість 9,3 млн.м3 природного газу становить 24 229,1 тис. грн. Вартість відповідної кількості твердого палива становить 13 582,4 тис. грн.

Вартість обладнання

1. Твердопаливні котли КОЛВІ серії А - ДС потужністю 100-500 КВт

- 100 КВт – 62,8 тис. грн.;

- 150 КВт - 77,4 тис.грн.;

- 200 КВт – 99,5 тис. грн.;

- 500 КВт -  133,7 тис.грн.

Загальна вартість виконання робіт з встановлення 49 шт. котлів на 38 котельнях складає  – 9,8 млн. грн.(9783,9 тис. грн.).

Всі котли мають ККД понад 87%, футеровану топку та можуть використовувати в якості палива всі види твердого біологічного палива (вугілля, дрова, брикети, пілети).

2.  Стандартний комплекс для вироблення паливного брикету з відходів сільськогосподарського виробництва та лісозаготівельної промисловості виробництва ТОВ Завод «Форез»:

- Прес ПМ 500  -- 220,00 тис. грн.( 1 шт. );

- Подрібнювач соломи  -- 25,00 тис. грн.( 1 шт.);

- Приймальний бункер  -- 12,00 тис. грн. (1 шт.);

- Основний бункер  --  55,00 тис. грн. ( 1 шт.);

- Пневмотранспорт  -- 10,00 тис. грн.;

- Охолоджувальна лінія  -- 10.00 тис. грн. ( 1 шт.);

- (нам потрібно не стандартне виконання виробу).

3. Сушильний комплекс тирси виробництва

- ТОВ Завод «Форез» -  490 тис. грн.

4. Обладнання для подрібнення відходів лісозаготівельної промисловості

- Навісна русальна машина дискового типу ДП 660Т виробництва СП «Олнова» - 61,0 тис. грн.

- Дробарка молоткова ДП 660Е виробництва СП«Олнова» - 64,0 тис. грн.

5. Техніка для транспортування сировини до цеху з переробки

- Трактор «КИЙ-14102М» виробництва ТОВ «Укравтозапчастина» -  190,0 тис. грн.;

- Прес підбирач мало тюковий типу Z – 224 виробництва АО СИПМА  - 128,0 тис. грн.;

- Причеп ПТС-6 виробництва ОАО «Рівнесільмаш» - 85,0 тис. грн.

Загальна вартість розробленого інноваційного проекту складає 14,3 млн. грн. (14 318 тис. грн.), термін окупності 1,4 роки.

Все заплановане до придбання обладнання вітчизняного виробництва, окрім пресу підбирача.

- ВИРІШИЛИ:

1.  Рекомендувати керівникам теплопостачальних підприємств терміново розробити заходи щодо скорочення споживання природного газу та надати відповідні пропозиції до Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації.

2.  Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації (Грива Р.С.) проаналізувати запропоновані теплопостачальними підприємствами заходи та надати до 
19 квітня 2013 року узагальнені пропозиції першому заступнику голови обласної державної адміністрації Дулубу В.Г.

Перший заступник голови обласної

державної  адміністрації, голова

робочої групи	В.Г. Дулуб

Грива 705 21 38