Рекомендації до складання Технологічного регламенту роботи системи централізованого водовідведення

Технологічний регламент повинен чітко висвітлювати поетапно весь процес відведення, збору та очищення комунальних стічних вод населених пунктів, містити загальну стислу характеристику каналізаційного підприємства.

1. Короткі відомості про каналізаційне підприємство (коли і на підставі чого було створено).

2. Кількість населення в населеному пункті, з них отримують послуги централізованого водовідведення. Зазначити які ще установи обслуговує підприємство.

3. Характеристика та особливості роботи системи водовідведення (дати послідовну характеристику роботи системи. Відведення стічних вод від споживачів, за допомогою яких технічних засобів по яким основним трубопроводам/колекторам, D (мм), L (м), стічні води перекачуються на очисні споруди. Потужність та особливості роботи насосних станцій, автоматики управління і безпеки. Чітко зазначити місця розташування КНС та КОС, загальна потужність системи, місце скиду води після очистки. Зливова каналізація.

4. Характеристика та особливості роботи каналізаційних очисних споруд (далі ОС) (дати послідовну характеристику роботи ОС, спосіб очистки, решітки, пісколовки, первинні відстійники, і.т.д до скиду, включаючи хлорування. Наявність приладів обліку. Зазначити як і за допомогою яких технічних засобів утилізуються тверді відходи з решіток, пісок з пісколовок, мул та осад від стічних вод, санітарні зони).

5. Контроль якості очищених стічних вод на скиді (з якою періодичністю та якими лабораторіями здійснюється контроль. Акредитація лабораторій № та термін дії свідоцтва, № та термін дії договору з акредитованою лабораторією на здійснення контролю якості води).

6. Загроза підтоплення (чи потрапляють об’єкти водовідведення до зони можливого підтоплення під час проходження осінньо-зимових дощових паводків та весняної повені? Якщо так, то які заходи вживаються для забезпечення сталого водовідведення в небезпечний період та недопущення попадання неочищених стічних вод в навколишнє середовище).

7. Особливості обслуговування мешканців, які не підключені до системи централізованого водовідведення, але є користувачами централізованого водопостачання.

8. Проведення планово-попереджувальних робіт на системі водовідведення та ліквідація аварійних ситуацій (яким чином здійснюється, в яких випадках припиняється водопостачання та як про це попереджається населення).

9. Відомості про середньорічні обсяги очищених стічних вод (тис.м3/рік). Середньорічне споживання електроенергії та природного газу для забезпечення сталої роботи системи.

10. Висновок щодо наявності на підприємстві відповідних ресурсів для якісного та сталого забезпечення мешканців населеного пункту послугами централізованого водовідведення.

11. Дата складання документу, виконавець, затвердження керівника, печатка.

Рекомендації до графічної схеми системи централізованого водовідведення.

Графічна схема складається з двох частин:

Перша повинна містити інформацію щодо процесу взаємодії комплексу об’єктів, споруд та мереж водовідведення населеного пункту взагалі. На схемі показуються основні трубопроводи, колектори, їх D (мм), L (м), виділити напірні та самопливні колектори, КНС пронумеровані відповідно до технологічного регламенту, ОС з зазначенням місця скиду очищеної води, прилади обліку, умовні позначення.

Друга частина повинна містити інформацію щодо процесу взаємодії комплексу об’єктів очисних споруд, умовні позначення.

Графічна схема затверджується керівником суб’єкта господарювання, скріплюється печаткою.

При наявності, подається затверджена копія схеми централізованого водовідведення населеного пункту з урахуванням перспективного розвитку, розроблена проектною організацією. Копія схеми очисних споруд.